询价文件

招标项目名称：南通职业大学常用维修材料采购询价

招标项目编码：NTZDCG2019XJ075

南通职业大学招投标管理办公室

2019年 12 月 23  日

询 价 公 告

一、项目名称：南通职业大学常用维修材料采购询价

二、项目编号：NTZDCG2019XJ075

三、项目限价： 第一标段电工耗材12.5万；

第二标段水工耗材3.5万；

第三标段五金耗材2.3万。

四、合同期限： 2020年1月1日至12月31日

五、投标人资质和要求：

1、营业执照并具备相应的营业范围。

2、投标人应对产品质量有明确的履约保证。

3、投标人自行承担其编制投标文件及有关资料的所有费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

六、投标时间及地点：

请投标人于2019年 12 月 27 日上午9：00~9：30之间，将密封好的标书送至青年中路89号南通职业大学主楼1401室。

开标时间：2019年 12 月 27  日上午9：30。

询价文件获取：投标人自行下载。

与本次招标有关事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：南通职业大学招投标管理办公室；

联系地址：青年中路89号南通职业大学主楼1112室，邮编：226007；

Email:zbb@mail.ntvu.edu.cn；

联系人：陈老师，联系电话：0513-81050792；

技术答疑：徐老师，联系电话：13962980630。

南通职业大学招标办

2019年 12月 23 日

友情提醒

投标人下载招标文件后应仔细阅读招标文件的所有内容，如认为有内容残缺，或在资格要求、项目需求、技术参数等方面含有排它性表述的，应在投标截止时间三日前以书面形式提出询问或疑问，送达并签收。未在规定时间内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

投标人对本次招标有质疑的，须由投标单位法定代表人或委托代理人以书面形式送达并签收。不能提供佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、匿名的质疑将不予受理。

凡质疑不成立，投标单位将被列入有不良行为记录名单,同时承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

南通职业大学常用维修材料采购询价文件

因我校日常维修需要，需采购一批常用维修材料，为体现公平、公正原则，现向社会公开询价，欢迎有资质的供应商前来报价，具体要求如下：

一、项目名称：南通职业大学常用维修材料采购询价

二、项目限价：第一标段电工耗材12.5万；

第二标段水工耗材3.5万；

第三标段五金耗材2.3万。

- 合同期限：2020年1月1日至 2020年12月31日

四、投标人资质和要求：

1、营业执照并具备相应的营业范围。

2、投标人应对产品质量有明确的履约保证。

3、投标人自行承担其编制投标文件及有关资料的所有费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

五、询价内容：

本次询价采购物品详见附件，如对标段中物品规格有疑问，可以现场看样品，或电话咨询徐老师，联系电话：13962980630。

六、报价须知：

1、投标方应根据招标方的具体要求以人民币报价，报价包含货物、运输、上下楼、税金等一切费用。

2、本次询价清单数量仅为评标设置，实际采购量按照所需进行采购供货；询价的目的是确定低值易耗品供应商和低值易耗品维修材料单价；合同履行时，单价固定不变，低值易耗品维修材料数量按实结算。

3、本次询价共分3个标段，投标方可根据自身的经营资质进行多标段投标，每个标段的报价单必须单独密封报价，否则视为废标。

4、各报价单位须保证所提供的响应文件真实有效，如因报价单位的响应文件不实而造成的后果由各报价单位自行承担。

5、报价单位必须保证所报价商品是全新正品并完全符合询价的规格要求。

6、所有商品质保期最低为半年，从验收合格之日起计算。如商品本身质保期超过半年，则按照本身的质保期算。如在质保期内，有使用问题，必须无条件进行更换。

7、开标后，供货期内无论市场行情如何涨跌，型号、商品单价不得更改。因投标方推迟或不供货引起的后果由投标方承担。

8、如因维修实际需要，采购方需委托供应商代为采购清单以外的维修商品，乙方必须认真履行，商品价格参照采购市场同类型商品价格执行。商品运输、税费等一切费用包含在价格当中。

9、投标保证金：人民币伍仟元整（5000元）。（投标保证金以银行汇票形式，户名：南通市财政局；收入账号513902006610906；开户行：招商银行南通分行营业部；备注（务必填写）：南通职业大学常用维修材料采购投标保证金。中标后，投标保证金转为合同履约保证金，合同期满后不计息全额退还。）

七、投标文件的说明：

1、每个标段投标文件必须提供“正本”一份、“副本”二份，用档案袋密封，封口处加盖投标人公章，封面注明投标人全称、“正、副本”。分标段报价，报价单单独密封盖章。

2、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

3、投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

4、投标文件包括内容：

(1)经年检的营业执照副本复印件（加盖单位印章）；

(2) 法定代表人授权委托书（格式见附件）；法定代表人身份证明书：

被委托人身份证复印件；

(3) 各标段报价单：独立密封，并加盖公章；

(4)全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人及法定代表人（或授权委托人）印章。

（5）投标人觉得需要的其他材料。

八、付款方式：根据招办方的需求量分批送货，验收合格后，按实际数量，供方开具全额发票，每月结算一次。

九、评标办法：

各标段单独分开报价独立评标，超过或等于项目限价的报价为无效报价；符合采购需求且该标段合计报价最低的确定为供应商；合同履行时，商品单价固定不变，材料数量按实结算。

附件一：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

南通职业大学：

本授权书声明：

我（姓名）             ，系（投标人公司全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）             为我公司的授权委托代理人，以我公司的名义参加                        项目的投标报价，全权代表我公司处理本次招标的一切事宜。

授权委托代理人无转委权。

授权委托代理人情况：

姓名：                            身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年       月      日

附授权委托代理人身份证复印件：

附件二： 各标段报价单

| 第一标段：电工耗材 | 报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名 | 参考品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| 1 | PVC管 | 三德 | 4分 | 根 | 50 |  |  |
|  |  |  | 6分 | 根 | 50 |  |  |
| 2 | LED灯管 | 飞利浦 | T8、16W | 根 | 800 |  |  |
|  |  |  | T8、8W | 根 | 50 |  |  |
|  |  |  | T8、12W | 根 | 40 |  |  |
| 3 | LED灯泡 | 飞利浦 | 5W | 只 | 200 |  |  |
|  |  |  | 8W | 只 | 800 |  |  |
|  |  |  | 15W | 只 | 100 |  |  |
|  |  |  | 80W | 只 | 50 |  |  |
| 4 | 电线 | 远东 | 软芯护导线 三芯2.5mm² | 100米/卷 | 3 |  |  |
|  |  |  | 软芯护导线 三芯4mm² | 100米/卷 | 3 |  |  |
|  |  |  | 灯头线 2芯 1平方 | 100米/卷 | 3 |  |  |
|  |  |  | 单芯线 2.5平方 | 100米/卷 | 5 |  |  |
| 5 | 漏电开关 | 正泰 | 220V 32A 2P | 只 | 50 |  |  |
|  |  |  | 220V 63A 2P | 只 | 60 |  |  |
|  |  |  | 380V 32A 4P | 只 | 30 |  |  |
|  |  |  | 380V 63A 4P | 只 | 20 |  |  |
|  |  |  | 380V 100A 4P | 只 | 10 |  |  |
|  |  |  | 380V 三相三 60A | 只 | 10 |  |  |
|  |  |  | 380V 三相三 100A | 只 | 10 |  |  |
| 6 | 面板 | 公牛 | 1开 | 只 | 100 |  |  |
|  |  |  | 双开 | 只 | 80 |  |  |
|  |  |  | 3开 | 只 | 80 |  |  |
|  |  |  | 4开 | 只 | 50 |  |  |
|  |  |  | 五孔 | 只 | 150 |  |  |
|  |  |  | 16A三孔 | 只 | 80 |  |  |
|  |  |  | 一开五孔 | 只 | 50 |  |  |
|  |  |  | 声控开关 | 只 | 200 |  |  |
| 7 | 空开断路器 | 正泰 | 220V 1P 32A | 只 | 50 |  |  |
|  |  |  | 220V 1P 63A | 只 | 80 |  |  |
|  |  |  | 220V 2P 32A | 只 | 80 |  |  |
|  |  |  | 220V 2P 63A | 只 | 80 |  |  |
|  |  |  | 380V 3P 63A | 只 | 20 |  |  |
|  |  |  | 380V 4P 63A | 只 | 20 |  |  |
|  |  |  | 380V 4P 32A | 只 | 20 |  |  |
|  |  |  | 380V 200A | 只 | 5 |  |  |
| 8 | 灯贴 | 飞利浦 | XB-LED 24W | 只 | 250 |  |  |
| 9 | 绝缘胶带 | 公牛 |  | 卷 | 50 |  |  |
| 10 | 路灯控制器 | 正泰 | KG316T | 个 | 15 |  |  |
| 11 | 电风扇调速器 | 施耐得 | 86型 | 只 | 30 |  |  |
| 12 | 吸顶灯罩加底座 | 常用牌 | 直径40cm | 套 | 100 |  |  |
| 13 | 排风扇 | 艾美特 | 24.5*24.5 | 台 | 80 |  |  |
| 14 | 吊扇 | 美的 | 1400CM | 台 | 100 |  |  |
| 15 | 明盒 | 常用牌 |  | 只 | 20 |  |  |
| 16 | 螺口灯头 | 常用牌 |  | 只 | 50 |  |  |
| 17 | 24W厨卫led灯 | 飞利浦 | 30*30 | 只 | 20 |  |  |
| 18 | led筒灯 | 雷士 | 5寸 | 只 | 30 |  |  |
| 19 | 空气开关 | 正泰 | 400A | 只 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 第二标段：水工耗材 | 报价单 |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名 | 参考品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 水龙头 | 樱花 | 快开龙头4分 | 只 | 100 |  |  |
|  |  |  | 面盆高龙头4分 | 只 | 200 |  |  |
| 2 | 软管 | 日丰 | 4分*400mm | 根 | 100 |  |  |
|  |  |  | 4分*600mm | 根 | 200 |  |  |
|  |  |  | 4分*800mm | 根 | 50 |  |  |
| 3 | PVC | 三德 | 管子φ50 | 根 | 10 |  |  |
|  |  |  | 存水弯φ50 | 个 | 20 |  |  |
|  |  |  | 三通φ50 | 只 | 15 |  |  |
|  |  |  | 直角弯φ50 | 个 | 20 |  |  |
|  |  |  | 45°弯φ50 | 个 | 30 |  |  |
|  |  |  | 束节φ50 | 个 | 30 |  |  |
|  |  |  | 大小头 | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 面池下水管 |  | 常规尼龙伸缩管 | 根 | 200 |  |  |
| 5 | 面池落水口 |  | 不锈钢 | 只 | 100 |  |  |
| 6 | 生料带 | 常用牌 |  | 卷 | 100 |  |  |
| 7 | 水龙头芯子 | 常用牌 | 4分 | 个 | 150 |  |  |
| 8 | 水龙头帽子 | 常用牌 | 4分 | 个 | 50 |  |  |
| 9 | 三角阀 | 常用牌 | 4分 | 只 | 150 |  |  |
| 10 | 高位水箱 |  | 尼龙70升 51*36*40cm | 只 | 30 |  |  |
| 11 | 高位洁具 |  | 尼龙 | 套 | 80 |  |  |
| 12 | 翻板 | 常用牌 |  | 只 | 150 |  |  |
| 13 | 拉杆 |  | 尼龙 | 根 | 100 |  |  |
| 14 | 面池 | 常用牌 | 台上盆 | 只 | 10 |  |  |
| 15 | 拖把池 | 常用牌 | 40cm 手动款带靠背 | 只 | 5 |  |  |
| 16 | 玻璃胶 | 881 | 881型 | 24支/箱 | 5 |  |  |
| 17 | 小便延时阀 | 顺泰 |  | 只 | 30 |  |  |
| 18 | 大便延时阀 | 顺泰 | 铜 | 只 | 30 |  |  |
| 19 | 小便斗 | 浪迪 |  | 只 | 10 |  |  |
| 20 | 水箱按钮 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 21 | 混水龙头 | 敏真 |  | 只 | 5 |  |  |
| 22 | 节能水箱 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 23 | 马桶洁具 | 敏真 |  | 套 | 30 |  |  |
| 24 | 洗衣机龙头 |  | 4分 | 只 | 20 |  |  |
| 25 | 蹲坑 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 第三标段：五金耗材 | 报价单 |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名 | 参考品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元） |
| 1 | 门锁 | 牛头牌 | 二保险锁 | 把 | 100 |  |  |
|  |  |  | 三保险锁 | 把 | 100 |  |  |
|  |  |  | 防盗门锁 | 套 | 100 |  |  |
|  |  |  | 9寸防盗门锁芯 | 把 | 150 |  |  |
| 2 | 橱门铰链 | 常用牌 | 大弯 | 付 | 80 |  |  |
|  |  |  | 中弯 | 付 | 80 |  |  |
|  |  |  | 直弯 | 付 | 80 |  |  |
| 3 | 204不锈钢拉手 | 常用牌 | 4寸 | 只 | 150 |  |  |
| 4 | 厕所门支脚 | 常用牌 | 黑色尼龙、高19cm | 只 | 30 |  |  |
| 5 | 厕所门支脚 | 常用牌 | 不锈钢，高14cm | 只 | 30 |  |  |
| 6 | 厕所门合页 | 常用牌 | 不锈钢平门合页，长7.5cm | 付（分左右） | 100 |  |  |
| 7 | 塑钢折手 | 常用牌 | 白色50折手，7字折手 | 付 | 200 |  |  |
| 8 | 塑钢平板标准合页 | 常用牌 | 长8.5cm*宽8cm | 付 | 100 |  |  |
| 9 | 除锈剂 | 常用牌 |  | 瓶 | 20 |  |  |
| 10 | 30cm三节走条 | 常用牌 |  | 付 | 50 |  |  |
| 11 | 40cm三节走条 | 常用牌 |  | 付 | 50 |  |  |
| 12 | 进户门锁体 | 常用牌 |  | 只 | 50 |  |  |
| 13 | 进户门左右拆手 | 常用牌 |  | 付 | 50 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件三：

投标文件格式

正本/副本

（项目名称）

投 标 书

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

附件四：

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年    月    日

经营期限：

姓名：     性别：       年龄：        职务：        系         （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人盖公章：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证复印件或扫描件