零星修缮明细单

- 配电房北侧墙面修缮粉刷，约150平方米。

- （1）1号楼南：

原医务室外 磁砖掉两处、2楼212、218前过道磁砖脱落、

4楼 过道有磁砖脱落

（2）1号楼北：

1楼楼梯口台阶磁砖损坏，过道磁砖部分脱落

2楼女卫生间水池边磁砖脱落、 1-2层粉刷层脱落

3楼过道水池墙角脱落、卫生间前磁砖脱落

4楼女卫生间磁砖脱落、 401门框里水泥脱落、网络间前地面磁砖损坏

5楼楼梯磁砖脱落、楼过道磁砖脱落、 501宿舍墙面石灰脱落、

女浴室水池大理石脱落

（3）2号楼北

1层楼梯间磁砖、粉刷层脱落、东侧楼梯图书馆东1-2楼粉刷层脱落、医务室门下边磁砖缺角、南墙面边角脱落，南侧进门处消防管边墙壁粉刷。

（4）3号楼 ：

1楼楼梯、入口处磁砖脱落、1楼休息室旁磁砖脱落

320门口磁砖脱落、323洗衣机房窗户下磁砖脱落

416旁磁砖掉落

3号楼4号楼外墙面粉刷层脱落

（5）4号楼：

1楼北过道磁砖脱落、北浴室过道粉刷层脱落

2楼221对面墙角水泥掉落、2楼-3楼西楼梯磁砖掉落

3楼西走道粉刷层脱落、西卫生间水池下磁砖掉落

3楼、4楼、5楼东西卫生间水池边磁砖脱落

501门口粉刷层脱落

（6）8号楼：

1楼--5楼东楼梯粉刷层脱落

507教室外粉刷层脱落

4楼东卫生间门框边磁砖脱落

402黑板下粉刷层脱落、外柱子磁砖掉落、门锁损坏

404、405、406、407、409黑板下地角线磁砖脱落

4楼西卫生间门框边磁砖脱落

3楼303、304、306、307黑板下地角线磁砖脱落

304后门地角线磁砖脱落

- -5楼楼梯墙面粉刷层脱落

- 209、207、205、204、105、104、107、109黑板下地角线磁砖脱落

- 107后门地角线磁砖脱落

- 8号楼南门粉刷墙面脱落

- 7号楼和食堂中间桥高低处建议浇个缓冲

- （7）5号楼：

- 1楼西楼梯台阶磁砖脱落

- 104前磁砖脱落

- 312门下面有个洞

- 3楼-4楼西楼梯旁边窗户磁砖脱落

- 512门框边有裂缝

- 5楼西楼梯柱角磁砖脱落

- 4楼西门上方粉刷层墙面脱落

- 5楼西墙面磁砖脱落

- 食堂：

- 东侧门里外边角磁砖脱落、 进操作间门边角磁砖脱落、

- 西水池下边磁砖角脱落、西南角墙面污渍处打磨粉刷、西侧门地上磁砖脱落、食堂外地面东南角磁砖少5块、 食堂外柱子下角磁砖少、食堂后通道地面磁砖脱落。

- 3、8号楼底楼所有墙面修补、污渍处打磨，重新粉刷，面积约550平方米。