南通职业大学思政实践教学基地电力增容改造项目

具体需求

采购人南通职业大学对南通职业大学思政实践教学基地电力增容改造项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照复印件加盖公章）；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 二、项目需求

## （一）项目地点：南通职业大学

（二）项目内容及说明：

1.各供应商自行现场踏勘估计工作量，未到达现场踏勘的供应商不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求；现场踏勘所产生的费用由各投标供应商自理。投标人如需踏勘现场或对上述采购项目有何疑问可通过下面方式联系，联系人：徐智强；联系电话：13962980630。

2.为南通职业大学主教学楼裙楼213室增设电缆，电缆线由实训楼高压室铺设至主教学楼裙楼213室，长度约230米（其中，经原有电缆沟长度约155米）。

3.根据采购方要求开凿铺设主电缆，开凿深度约70CM,宽度约25CM。在原混凝土路面开凿长度约30米，在软土路面开凿长度约25米，具体根据招标方的现场需求进行施工。在原混凝土路面开凿部分，施工结束后须用混凝土恢复开凿部分，混凝土铺设厚度为30CM。

4.工程所需的材料品牌及规格要求，详见附件（工程量清单）。

工程量清单

| 序号 | 名称及规格说明 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 规格:YJV-4*70+1*35 | 米 | 230 |  |  | 远东、江扬、杨帆 |
| 2 | 电缆头（含制作费） | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 过路Ø90镀锌钢管 | 米 | 55 |  |  |  |
| 4 | 路面开凿并回填现浇混凝土（破损路面后的渣土需外运自行考虑费用，结算不作调整） | 米 | 30 |  |  |  |
| 5 | 挖一般土方，三类土深度在(1m以内)、填土夯实 槽、坑 | 米 | 25 |  |  |  |
| 6 | 630A空开及上端铜排连接等（配电屏用） | 项 | 1 |  |  | 施耐德、正泰、德力西 |
| 7 | 室内安装配电箱50cm*60cm及400A空开 | 项 | 1 |  |  | 施耐德、正泰、德力西 |
| 8 | 不锈钢桥架 100*100 | 米 | 10 |  |  |  |
| 9 | 电缆敷设 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 机械费、运输费、垃圾外运、税金等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

备注：1.投标前供应商需自行勘察现场，谨慎报价，工程量和价格的风险均由成交供应商承担，投标报价包含完成本项目的全部内容，结算时合同总价不调整。

2.工程量清单中设建议品牌的材料，投标供应商可选择建议品牌中的任意一个，报价表中需标明。

5.根据采购方要求及相关施工规范，铺设电缆、安装配电箱及各类设施设备。

6.完成施工后清理现场，保证各项电力设施的正常运行。

7.中标单位如在施工过程中发生意外事故及人身伤害事故，一切责任由中标单位自行负责，与招标单位无关。

8.中标方在施工前，需要出具报价品牌物料的合格证或检验报告，经招标方认可后施工。如出现与报价品牌不符或出现质量问题，产生的一切后果由中标自行承担。

（三）工期要求：自签订合同后7日内完工。

（四）付款方式：验收合格即支付中标价的80%，无质量问题，一年后付清20%余款。

三、合同其他条款：无

四、投标保证金：本项目不涉及。

五、履约保证金：本项目不涉及。

六、开标、评标

1、时间：2023年02月08日9点30分（北京时间）;

2、地点：南通市濠南路32号3号楼3楼，如有变动另行通知。

3、评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

4、评标价折扣

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

七、投标费用

1、本项目招标代理费3000元，由成交供应商付给代理机构，评委费按实支付，由成交供应商在开标现场付给代理机构。投标人须综合考虑在投标响应报价内，不单列。

2、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

八、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括全部下列内容（以下内容不得缺项，如有缺项视为无效响应）：

A、资格审查文件：

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）关于资格的响应函（格式详见附件）；

（3）提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，另需提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如设备费、人工费、机械费、材料费（含所有辅材）、运输费、安装费、施工费、保险费、管理费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

1.开标一览表；

2.报价明细表；

3.中小企业声明函；

4.残疾人福利性单位声明函；

5.监狱和戒毒企业证明材料。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3.供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

8.未能按询价文件要求提供全部相关证书等证明材料的。

十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

4.本项目如实质性响应供应商不足3家的，报经采购单位领导同意后，可视情改为竞争性谈判。

十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十三、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

十四、询价响应文件格式

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

询价供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2.法定代表人授权委托书

南通职业大学：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

询价供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.关于资格的响应函

南通职业大学：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

比选人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

#### （二）商务报价响应文件相关的格式文件及表格

1.报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 采购货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总价

2.报价明细表

| 序号 | 名称及规格说明 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 建议品牌 | 所投 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 规格:YJV-4*70+1*35 | 米 | 230 |  |  | 远东、江扬、杨帆 |  |
| 2 | 电缆头（含制作费） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 过路Ø90镀锌钢管 | 米 | 55 |  |  |  |  |
| 4 | 路面开凿并回填现浇混凝土（破损路面后的渣土需外运自行考虑费用，结算不作调整） | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 挖一般土方，三类土深度在(1m以内)、填土夯实 槽、坑 | 米 | 25 |  |  |  |  |
| 6 | 630A空开及上端铜排连接等（配电屏用） | 项 | 1 |  |  | 施耐德、正泰、德力西 |  |
| 7 | 室内安装配电箱50cm*60cm及400A空开 | 项 | 1 |  |  | 施耐德、正泰、德力西 |  |
| 8 | 不锈钢桥架 100*100 | 米 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 电缆敷设 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 机械费、运输费、垃圾外运、税金等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

# 3.中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

4.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

#### 5.监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。