
南通职业大学半自动体外除颤仪采购安装项目
询价文件

项目编号：ZRNT20230620

南通职业大学
二○二三年二月九日

第一部分 询价公告
项目概况

南通职业大学半自动体外除颤仪采购安装项目的潜在供应商应在南通职业大学网站获取采购文件，并于2023年2月15日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20230620

项目名称：南通职业大学半自动体外除颤仪采购安装项目

预算金额：6万元，投标报价超过预算金额作无效标处理。

合同履行期限：2023年02月21日前完成供货、安装、调试、培训。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。
三、获取采购文件

时间：2023年2月9日至2023年2月14日

地点：南通职业大学网站

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2023年2月15日10点00分（北京时间）
地点：南通市濠南路32号小区3号楼3楼，如有变动另行通知。
五、开启

时间：2023年2月15日10点00分（北京时间）
地点：南通市濠南路32号小区3号楼3楼，如有变动另行通知。
特别提醒：开标现场院内不提供停车，请供应商自行在附近寻找停车地点后步行至濠南路32号或合理选择交通工具，提前到达投标地点。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

     1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对采购文件其他有关问题请向代理公司经办人员提出。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通职业大学

联系人：徐老师
联系方式：13962980630

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地    址：南通市崇川路58号

联系方式：王工0513-55887778
第二部分  项目需求

采购人南通职业大学对南通职业大学半自动体外除颤仪采购安装项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。
二、项目需求

	序号
	
	产品技术规格和技术性能要求

	1
	基本性能
	1、产品通过 FDA 或 CE 认证，便携式设计，投标时提供产品认证证书复印件加盖公章；

2、整机（含电池，不含外箱）≤3Kg，可承受 1 米以上跌落冲击；

3、具备良好的防尘防水性能 IP≥55；

4、提供最新产品，且出厂日期不超过半年。

	2
	技术性能
	*1、采用双相波除颤技术，操作简便，适合于学校等公共场所非专业人士使用； 

2、成人、儿童均能安全使用，一键切换或自动识别；

3、具备中/英文语音操作提示，可一键切换；

4、有操作流程图;带 CPR 操作提示。

	3
	除颤电极
	1、使用一次性除颤电极片，有效期 3 年以上；

*2、仪器质保期内免费更换与原机同一除颤电极片，确保仪器 5 年使用；

3、有明显的粘贴标记和语音提示。

	4
	电池
	*1、使用无记忆效应大容量可更换锂电池，可进行 200 次以上除颤放电，新电池在不进行电击的情况下可连续待机时间不少于 5 年；

*2、仪器质保期内免费更换与原机同一的电池，确保仪器 5 年使用。

	5
	数据记录
	1、可存储连续 ECG 波形，增加存储容量指标， 配有专用软件对数据进行回顾分析，具有录音功能；

2、终身免费升级软件。

	6
	智能管理及应用
	1、仪器具有自动检测功能，无需开机即可确认设备是否处于工作就绪状态；

2、带有报警装置的安全立式外箱，AED 取用方便，具有机械开锁功能，可扫码开箱，具有定位防盗功能；

*3、平台管理：支持对所安装的 AED 信息维护、性能状况实时监控等功能， 包括报警信息发送、监控、巡检、使用情况反馈、救护志愿者信息整合、AED 地图等联网管理功能，并实时发送到相关管理人员。管理平台必须符合网络安全管理相关要求。管理平台留有与其他管理平台对接的数据接口。

*4、交互功能：可通过微信公众号等社交工具实现交互功能。可通过平台管理系统发布急救信息请求救援；支持同意参与救护的志愿者定位及导航；支持 2 个及以上公众常用地图手机导航获取 AED；

5、平台管理及交互功能现场演示符合要求。

	7
	技术培训
	提供完善的用户培训方案；

每台仪器免费提供不少于 10人的授证培训。

	8
	售后服务
	仪器整机保修 5 年（提供原厂质保、包括电极片和电池），必须提供每年免费仪器维护 2 次，中标后合同签订前提供制造商或国内总代理授权的原厂质保承诺函，不能提供的，采购人有权拒签合同；

机器出现故障后，24 小时内修复，如超过时间未能修复的，需提供备用机； 中标后合同签订前提供制造商或国内总代理授权的售后服务承诺，不能提供的，采购人有权拒签合同；


注：1.南通本部校区：1台；南通海门校区：1台；共2台。

2.采购项目实施地点：由采购人指定。

3.样品及演示：开标现场需提供1台拟投产品进行现场演示，需符合本次采购需求的要求，否则做无效标处理。

4.应包含立柜，高度不低于1.2米。
三、商务需求

1.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：仪器整机保修5年（提供原厂质保、包括电极片和电池），必须提供每年免费仪器维护2次。

2.成交人负责安装、调试、培训并承担因此发生的一切费用。供应商自行承担在项目服务过程中的一切安全责任。

3.在保修期内，采购人向成交人发出故障通知后，成交人应当在2小时以内到达现场，一般故障须在1小时内解决，重大故障须在1天内解决。质保内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。在重大活动时成交人必须提供备用设备并现场值守，保证设备的正常运行。
四、付款方式：
1.设备供货完成并经采购人验收合格后一次性付清。
五、投标保证金：本项目不涉及。

六、开标、评标

1.时间：2023年2月15日10点00分（北京时间）;
2.地点：南通市濠南路32号小区3号楼3楼，如有变动另行通知。

3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

评标委员会负责具体评标事务。

七、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.本项目文件费300元/份，在开标时支付给代理机构，无论成交与否不予退还。

3.本项目代理费3000元，评委费按实支付，投标供应商综合考虑此费用的支出（不单列）。

4.询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

八、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

（3）法人代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。
（5）技术条款响应正负偏离表及项目需求中要求提供相关认证证书；
B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如货物、运输、安装、调试、培训、维护、及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

1.报价总表；

2.分项报价明细表；
特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3.供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照采购文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.依据《政府采购非招标采购人式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购人式采购，采购货物的，还可以采用询价采购人式。

十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十三、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。
第三部分  响应文件组成
（一）资格审查文件相关的格式文件及表格
1.法定代表人身份证明

               ：

          先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

2.法定代表人授权委托书

               ：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

南通职业大学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

                  日期：

5.技术条款响应正负偏离表

【特别提醒】投标人提供的产品制造标准、安装标准及技术规范、采用的各种配件和材料、技术参数与配置要求不得低于本次采购项目提供的技术参数与配置要求。

（1）投标人必须满足询价文件中针对招标货物提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》； 

（2）投标人提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
	序号
	货物名称
	品牌型号
	招标要求
	响应技术要求
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：（单位全称） 

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

（二）价格标响应文件相关格式

1.价格标响应文件

	项目名称
	投标报价
	项目完成时间
	付款方式

	南通职业大学半自动体外除颤仪采购安装项目
	大写：    元    

小写：    元  
	完全响应比价议价文件要求
	完全响应比价议价文件要求的付款方式


（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

供应商名称：（盖章）             

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

分项报价表

（格式自拟）
6

