
南通职业大学校内学生床铺护栏改造项目
询价文件

项目编号：ZRNT20230064

南通职业大学
二○二三年二月二十七日

第一部分 询价公告
项目概况

南通职业大学校内学生床铺护栏改造项目的潜在供应商应在南通职业大学网站获取采购文件，并于2023年03月03日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20230064

项目名称：南通职业大学校内学生床铺护栏改造项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：15.5万元，投标报价超过预算金额作无效标处理。

合同履行期限：自项目中标签订合同后15天内制作安装结束。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。
三、获取采购文件

时间：2023年2月27日至2023年3月2日

地点：南通职业大学网站

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2023年03月03日9点30分（北京时间）
地点：南通市濠南路32号小区3号楼3楼，如有变动另行通知。
五、开启

时间：2023年03月03日9点30分（北京时间）
地点：南通市濠南路32号小区3号楼3楼，如有变动另行通知。
特别提醒：开标现场院内不提供停车，请供应商自行在附近寻找停车地点后步行至濠南路32号或合理选择交通工具，提前到达投标地点。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

     1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对采购文件其他有关问题请向代理公司经办人员提出。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通职业大学

联系人：徐老师
联系方式：13962980630

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地    址：南通市崇川路58号

联系方式：王工0513-55887778
第二部分  项目需求

采购人南通职业大学对南通职业大学校内学生床铺护栏改造项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。
二、项目需求

1.地理位置：南通职业大学校内学生宿舍

2.项目情况如下表：

	宿舍床明细

	序号
	地理位置
	床沿情况
	备注

	
	
	角铁
	空心三角铁
	空方型钢
	

	1
	南3号楼
	111
	74
	0
	拆卸原有的护栏，安装新标准护栏

	2
	南4号楼
	244
	0
	22
	

	3
	南5号楼
	176
	16
	18
	

	4
	南6号楼
	225
	3
	8
	

	小计
	756
	93
	48
	897

	5
	北1号楼
	332
	0
	0
	在原有护栏的基础上，按照要求进行改造

	6
	北2号楼
	452
	0
	0
	

	小计
	784
	
	
	

	[image: image1.png]RIS =L

1.k L 2. BOEf%: k
ST




	


3.南3、4、5、6号楼合计897张床(型号多种多样)，需拆除原有护栏并安装新护栏，改造样式见图。

    
[image: image2]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



改造要求：拆除原有床护栏，对原有拆卸处进行处理，要求打磨

光滑，无毛刺。新护栏需使用直径20毫米、壁厚为1.2毫米的镀锌圆管制作，并刷涂与原有床铺颜色一致的油漆，护栏与床体需用焊接牢固连接，安装新护栏再次打磨光滑并对焊接处进行喷漆处理（颜色与护栏颜色一致），改造项目完工后提供一年维保。

4.北1、2号楼合计784张床，在原有护栏上进行改造，改造样式见图。

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



改造护栏需使用直径20毫米、壁厚为1.2毫米的镀锌圆管制作，与原床体或护栏要紧密贴合连接，并刷涂与原有床铺颜色一致的油漆，护栏与床体需用螺丝或铆钉等可靠连接，改造项目完工后提供一年维保。

5.改造过程中，需对周围环境采取安全保护措施，并对施工人员进行安全教育和防护措施，成交供应商将对施工过程中一切安全责任进行负责。
6.勘察现场：投标供应商应认真踏勘现场，充分考虑现场实施情况及需改造床的现状。其他具体细节需供应商现场踏勘后与学校沟通。中标后不得提出额外增加费用。需要踏勘的供应商，请于2023年3月1日下午14:00~15:00至学校进行现场踏勘，过时不候，联系人徐老师，联系电话13962980630。

7.报价要求：本项目为固定总价合同，结算时合同总价不调整。本次报价包括完成本项目工作所需的一切人工、材料、制作、安装、维修、年度维护费用、保养材料、设备工具、交通、保险、劳保、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付任何费用。
三、商务要求

1.签定合同日期：自招投标办公室中标（成交）通知书发出之日起3个工作日内按时签约遇学校假期顺延。

2.合同签约前，需按照中标价的10%向学校指定账户汇入合同履约金。合同期满，双方无异议，无息全额退还。学校指定账户户名：南通市财政局；账号：100293219730016666；开户行：中国邮政储蓄银行南通市分行。备注（务必填写）：南通职业大学（宿舍床护栏改造）供应合同履约金。

3.服务时间：本次服务为自中标合同签订之日起15天
4.服务地点：南通职业大学

5.签约时需带两款标准样品，符合标准进行签约，样品将作为施工验收的标准。

6.付款方式

改造加高护栏制作、安装完毕，验收合格后一次性付清所有款项。

五、投标保证金：本项目不涉及。

六、开标、评标

1.时间：2023年3月3日9点30分（北京时间）;
2.地点：南通市濠南路32号小区3号楼3楼，如有变动另行通知。

3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

4.政府采购政策功能落实

4.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

4.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）。

4.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
评标委员会负责具体评标事务。

七、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.本项目文件费300元/份，在开标时支付给代理机构，无论成交与否不予退还。

3.本项目代理费3000元，评委费按实支付，投标供应商综合考虑此费用的支出（不单列）。

4.询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

八、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

（3）法定代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书、被委托人身份证复印件（被委托人需为投标供应商正式员工，需提供投标供应商与其签订的正式劳动合同复印件及投标单位为其缴纳2022年任意月份的社保证明）；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。
B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、材料、制作、安装、维修、年度维护费用、保养材料、设备工具、交通、保险、劳保、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

1.报价总表；

2.分项报价明细表；

2.小型、微型企业声明函（格式参见附件）

3.残疾人福利性单位声明函（格式参见附件）

4.监狱和戒毒企业证明材料（格式参见附件）

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3.供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照采购文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.依据《政府采购非招标采购人式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购人式采购，采购货物的，还可以采用询价采购人式。

十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十三、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。
第三部分  响应文件组成
（一）资格审查文件相关的格式文件及表格
1.法定代表人身份证明

               ：

          先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

2.法定代表人授权委托书

               ：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

南通职业大学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

                  日期：

（二）价格标响应文件相关格式

1.价格标响应文件

	项目名称
	投标报价
	项目完成时间
	付款方式

	南通职业大学校内学生床铺护栏改造项目
	大写：    元    

小写：    元  
	完全响应采购文件要求
	完全响应采购文件要求的付款方式


（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

供应商名称：（盖章）             

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

2. 分项报价表

（格式自拟）
3.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      企业名称（盖章）：
          日期：

4.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（盖章）：

              日  期：

5.监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

����





�











�





�








2

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.png]3. 4. 5. 6 SEERKRFESER

320K

1 55 K

—  FTrERIRR

—  HEPEERE

° PUBHTERES




[image: image9.jpg]H15#,17.52 % 254 182 K

Je1. 254, 1462 %




[image: image10.png]db 1. 2 SEESRPESUEE

2K THIER
‘ ~ 46.5-47 BX
/ !
SERKPE FoRRHIRG w A
BrE
—  EEPEONR RAUHE
AR
©  mmERe




